	Л1 ТКП 181-2009 (02230) 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

(утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16

с изменением № 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11.03.2014 г. № 6,

изменением № 2  утв.пост. Министерства энергетики РБ от 27.11. 2018 г. № 43,

изменением № 3  утв.пост. Министерства энергетики РБ от 10.02. 2021 г. № 5)

Л10 ТКП-427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

(Утв. приказом Министерства энергетики РБ от 28.11.2012 г. № 228 

с изменением №1, утв. приказом Министерства энергетики РБ от 23.11.2018 № 307) 

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА 

на основании которого составлен вопрос ниже -  правильный ответ


	N01   (Л1 п.4.1.10)

   У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

   На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию

электроустановок?

- На руководителя Потребителя.



	N02   (Л1 п. 4.1.10)

   Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

- Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-обязательство в территориальном органе госэнергонадзора.



	N03   (Л1 п.4.1.19)

   Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ...

- ... своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.



	N04   (Л1 п.4.2.8)

   Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ...

- ... иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим.



	N05   (Л1 п. 4.2.8, 4.2.9)

   Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен: 

- Пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.



	N06   (Л1 п. 5.13.14)

   В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

-В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов.



	N07   (Л10 п. 4.1.4)

  Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока?

- Немедленно без предварительного разрешения.



	N08   (Л10 п. 4.2.3)

   Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках?

- Не допускается.



	N09   (Л10 п. 4.2.7)

   Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? 

- Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения специальных работ. 




