	Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики

Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации.

(с изменениями №1,  и №2) 

Л4  Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования

(Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7, 

в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 16 июля 2019 г. № 4)  

Л5 Требования к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной 

безопасности  (Приложение 1 к пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82)

Л9 ИНСТРУКЦИЯ о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения (Утв. пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82) 
В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.



	N01   (Л4 п.3.3)

   Что в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 

от 23.11.2017  № 7 обязан выполнить руководитель субъекта хозяйствования 

перед началом массового мероприятия? 

- Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность на мероприятии.

- Обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности.

- Обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.



	N02   (Л4 п.6а)

   Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара?

- Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно

 в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара.

- Принять меры по оповещению людей и их эвакуации.

- Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными

средствами пожаротушения.



	N03   (Л4 п.14)

   Допускается ли  загромождать и перекрывать  для движения пожарной 

аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам?

- Не допускается.



	N04   (Л4 п.34)

   В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель 

подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах 

которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем?

- В наличии и действии талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.



	N05   (Л9 п.4)

   Какому огнетушителю следует отдать предпочтение при укомплектовании объекта первичными средствами пожаротушения, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара?

-  Более универсальному по области применения огнетушителю.



	N06   (Л2 п.4.2.3.)

   Огнетушители переносные при размещении на объекте должны

располагаться так, чтобы нанесенные на этикетку основные надписи

и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, 

были обращены …

… наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.



	N07   (Л2 п.4.3.5.)                  

   Что следует контролировать в ходе проведения внешнего осмотра огнетушителей?

   -  Наличие и целостность этикетки с нанесенными на нее надписями и пиктограммами; целостность предохранительного устройства; наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне.

   - Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя 

или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

   - Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном 

шкафу (для переносного  огнетушителя).



	N08   (Л2 п.4.3.5.)                  

   Куда должны заноситься результаты внешнего осмотра огнетушителей?

   -  В журнал учета и состояния огнетушителей.



	N09   (Л2 п.4.3.20.)                  

   Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер?

-  Все.



	N10   (Л2 п.4.7.2.)                  

   В каких из указанных ниже случаев запрещается эксплуатация огнетушителей?

   -  При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, 

на запорно-пусковой головке или на накидной гайке.

   -  При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя.

   -  При неисправности индикатора давления.



	N11   (Л4 п.3.1)

   Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель

субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии

с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

- Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

- Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте.

- Работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств.



	N12   (Л4 п.3.2)

   Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель

субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии

с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

- Разработку инструкций по пожарной безопасности. 

- Информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- Уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.



	N13   (Л4 п.3.2)

   Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ...

- ... эксплуатационной и технологической документацией.



	N14   (Л4 п.3.2)

   Должен ли руководитель субъекта хозяйствования (кроме индивидуальных 

предпринимателей и руководителей микроорганизаций) организовать наличие 

стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное 

обновление?

- Должен.



	N15   (Л4 п.5.1)

   Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить

в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7

руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений?

- Принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей

и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования).

Организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями 

по пожарной безопасности.



	N16   (Л4 п.5.1)

   В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ...    

- ... скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы.



	N17   (Л4 п.5.1)

   Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования

в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре 

в пожарные аварийно-спасательные подразделения?

- Должен.



	N18   (Л4 п.5.2)

   Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7

по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений   

руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить

им сведения о ...

- ... месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте.

- ... мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения.

- ... наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей.



	N19   (Л4 п.6)

   Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности?

- Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный 

режим субъекта хозяйствования.

- Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара.

- Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.



	N20   (Л4 п.6)

   Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

- Все работники.



	N21   (Л4 п.7)

   Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для соблюдения требований ТНПА и НПА, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования?

- Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.



	N22   (Л4 п.7)

   Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую 

инструкцию по пожарной безопасности?

- Руководитель субъекта хозяйствования.



	N23   (Л4 п.20)

   Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений?

- Не допускается.



	N24   (Л4 п.27)

   Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме теплоемких печей) не заводского изготовления?

- Не допускаются.



	N25   (Л4 п.30)

   Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться?

- Не разрешается.



	N26   (Л4 п.52)

   Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения

в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

- Огнетушитель.



	N27   (Л4 п.52)

   Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения

в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

- Немеханизированный ручной пожарный инструмент.

- Емкости с запасом воды.

- Полотнище противопожарное.



	N28   (Л4 п.62)

   Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

- Работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня,

искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро-, бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок)



	N29   (Л4 п.62)

   Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

- Комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатацииобъекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.



	N30   (Л5 п. 7)

   Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции

по пожарной безопасности?

- Общая характеристика пожарной опасности объекта, оборудования, 

обращающихся в процессе эксплуатации веществ и материалов.

-  Режим курения курительных табачных изделий, а также требования 

к местам для курения и их размещению (при наличии).

- Порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными)

субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования.



	N31   (Л5 п.7)

   Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции

по пожарной безопасности?

- Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.
- Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов) (при наличии).
- Порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре;

порядок эксплуатации средств противопожарной защиты и пожаротушения, 

ведение технической документации на них; порядок сбора, хранения и удаления 

горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды 

(при наличии).




